Воздушно-пенные огнетушители
Производитель: ЗАО «Пожтехника», Республика Беларусь, г. Витебск

Основным достоинством ОВП МИГ является исключительно высокая огнетушащая способность тушения твердых и жидких веществ (пожары классов А, В), включая разливы нефти и нефтепродуктов. 

Воздушно-пенные огнетушители МИГ подлежат перезарядке через 5 лет. Корпуса огнетушителей имеют внутреннее коррозийно-стойкое покрытие производства Италия. 

ОВП МИГ выполнены в следующих исполнениях: 

ЛЕТНИЙ - предназначены для работы при температурах от +5 до +50ºC;
       ЗИМНИЙ - предназначены для работы при температурах от -40 до +50ºC. 

Фторсодержащий заряд воздушно-пенных огнетушителей МИГ летний в случае хранения или перевозки при отрицательных температурах полностью восстанавливает свои свойства при + 5 оС. 

Сравнительная таблица огнетушащей способности ОВП по классу пожара В
	Наименование
	ОВП (обычный)
с углеводородным зарядом
	ОВП МИГ
с фторсодержащим зарядом

	ОВП-4
	34В
	55В

	ОВП-8
	55В
	89В

	ОВП-10
	89В
	144В

	ОВП-40
	144В
	233В

	ОВП-50
	144В
	233В

	ОВП-80
	233В
	233В-2


	Марка огнетушителя
	Масса
заряда
(кг)
	Рабочее давление,МПа
	Длина
выброса не менее(м.)
	Время выхода
заряда(с.)
	Огнетушащая
способность
	Габариты, мм
	Масса, кг

	ОВП-4(з) МИГ летний
	4
	1,5±0,1
	3
	20
	1A,55B
	150х400
	6,3

	ОВП-4(з) МИГ зимний
	4
	1,5±0,1
	3
	20
	1A,55B
	150х400
	6,3

	ОВП- 8(з) МИГ летний
	8
	1,5±0,1
	4
	30
	2A,89B
	185х510
	11,4

	ОВП- 8(з) МИГ зимний
	8
	1,5±0,1
	4
	30
	2A,89B
	185х510
	11,4

	ОВП- 10(з) МИГ летний
	10
	1,5±0,1
	4
	30
	3A,144B
	185х580
	14,5

	ОВП- 10(з) МИГ зимний
	10
	1,5±0,1
	4
	30
	3A,144B
	185х580
	14,5

	ОВП- 40(з) МИГ летний
	40
	1,2±0,1
	4
	40
	4A,233B
	330х810
	60

	ОВП- 40(з) МИГ зимний
	40
	1,2±0,1
	4
	40
	4A,233B
	330х810
	60

	ОВП- 50(з) МИГ летний
	50
	1,2±0,1
	4
	40
	4A,233B
	330х960
	72

	ОВП- 50(з) МИГ зимний
	50
	1,2±0,1
	4
	40
	4A,233B
	330х960
	72

	ОВП- 80(з) МИГ летний
	80
	1,2±0,1
	4
	60
	6A,233B-2
	330х1290
	110

	ОВП- 80(з) МИГ зимний
	80
	1,2±0,1
	4
	60
	6A,233B-2
	330х1290
	110


